## Suvestinė
PV įranga
Investicijos
Savikaina |  | 736000 | EUR
Deatlės
Modulių sk. |  | 1150 | uds.
Maksimali galia |  | 230 | kWp
Grynoji elektros energijos gamyba |  | 327750 | kWh/a
Vidurkis |  | 0.3826 | €/ kwh
Metinių įplaukų vidurkis |  | 113898.1506 | €
Iš viso investicijų |  | 853760 | EUR
Investicijos vienam įrenginiui kWh |  | 3712 | EUR
Nuosavas indėlis | 100% | 853760 | EUR
Prarastos lėšos | 0% | 0 | EUR
Paskola | 0% | 0
Paskolos laikotarpis |  | 1 | metai
Pagrindas |  | 0 | EUR
Palūkanos |  | 5%
Dividendų vidurkis |  | 78880.8629
Dividendų vidurkis iki mokesčių |  | 151.4%
TIR (iki mokesčių) |  | 4.715%
Nuosavo indėlio nusidėvėjimas |  | 15 | metų
VAN 25 metai |  | 935007.2888 | EUR
PV ĮRENGIMAS
Galia: |  | 230 | kWp
Vieta |  | Kordoba
Metinė apyvarta: |  | 327750 | kWh
Kaina Wp: |  | 3.2 | Eur/Wp
Minimalus paviršius |  | 4600 | m2
PELNO ANALIZĖ
ĮRENGIMO KAINA IR NAUDOJIMAS
Iš viso |  |  |  | 736000
Naudojimo išlaidos |  |  |  | 35.08% | pajamų
ĮPLAUKOS IŠ GAMYBOS
Metinis gamybos sumažėjimas |  |  |  | 0.5%
Metinė gamyba |  |  | 2018 | 327750 | kWh/metai
Vidutinis referencinios tarifas |  |  | 2017 | 0.34 | Eur/kWh
Metinis tarifo padidinimas |  |  |  | 1.5% |  |  | TIR (iki mokesčių) | 4.715% | 25 metai
[7 empty] | VAN (iki mokesčių) | 157310.7777 | Eur
Specialaus režimo tarifas | [6 empty] | Amortizacija | 15 | metai
| Pirmieji 25 metai |  | 100% | 0.34 | Eur/kWh
| nuo 26 metų |  | 100% | 0.34 | Eur/kWh
Iš viso metinių pajamų |  |  | 2018 | 8871.1 | Eur
FINANCINIS PLANAVIMAS
PASKOLA |  |  | 0% | 0 | Eur
Periodas |  |  | 0 | metai
PALŪKANOS |  |  | 5%
NUOSAVOS LĖŠOS |  |  | 100% | 853760 | Eur
Mokesčiai rekuperacijai |  |  |  | 117760 | Eur
Kioto protokolo įtaka
Metinė PV gamyba |  |  |  |  | 327750 | kWh
Gamyba (tep) |  |  |  |  | 28.1865 | tep
CO2 emisijos mažinimas(T) |  |  |  |  | 90.7605 | T CO2 (šiltnamio efektą sukeliančių dujų)
SO2 emisijos mažinimas (kg) |  |  |  |  | 654.4905 | kg SO2 (rūgštus lietus)
Lygiavertė medienos masė, kad būtų sugeriamas išmetamas CO2 |  |  |  |  | 361.2269 | Ha

## Įvestis
SKATINIMAS |  |  | EKONOMINĖ ANALIZĖ |  |  |  | Versija
Adresas |  |  | Projekto pavadinimas | VIPSKILLS |  |  | Pakeitimai |  |  | Deutsch
|  |  | Šalis | LENKIJA |  |  | Projekto Nr. |  |  | English
|  |  | Tipas | FV |  |  | SLAPTAI |  | Prestamo | Darlehen
|  |  | Inicijavimo data | 2017 | Finasinė analizė Sausio 1 d. | 1 | 1 puslapis iš 2 |  | leasing | Spanish
Įvedami laukai pažymėti BALTAI
0. | Rinkos duomenys
| Infliacijos sąnaudos | 2.5%
| PVM | 16% |  |  | Nuolaida |  | 3%
| Mokėjimo periodas | 15 |  |  | Grynųjų pinigų indėliai |  | 2%
1. | Diegimo duomenys
| PV modulių skaičius |  | 1150 |  | Bendras paviršius (plotas) |  |  | 4600
| Nominali vieno modulio galia |  | 0.2
| Iš viso nominali galia |  | 230
2. | Energijos gamyba
| Energijos gamyba bruto |  | 327750 |  | Neto gamyba per kWp |  |  | 1425
| papildoma saulės įranga | 0% | 0 |  | PV TARIFAS metai<=25 |  |  | 100%
| elektros nuostoliai | 0% | 0 |  | PV tarifas metai>25 |  |  | 100%
| metinė energijos gamyba |  | 327750 |  | vidutinės metinės pajamos |  |  | 113898.1506
| TMR (€) |  | 0.32 |  | tarifų didinimas |  |  | 1.5%
medium revenues for next 20 years
| 1st year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 11th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 2nd year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 12th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 3rd year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 13th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 4th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 14th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 5th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 15th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 6th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 16th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 7th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 17th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 8th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 18th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 9th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 19th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| 10th year [€/kWh] |  | 0.414 |  | 20th year [€/kWh] |  |  | 0.414
| medium revenues over operating period [€/kWh] |  | 0.414
[5 empty] | efektyvumo koeficientų mažinimas |  |  | 0.5%
3. | Investicijos
| Perkama kaina |  | 736000
| PVM | 16% | 117760
| įteisinimo išlaidos | 0% | 0 |  | Glutinė kaina "paruošta naudojimui" |  |  | 3200
| IŠ VISO IŠLAIDŲ |  | 853760
4. | Financai
a | Nuosavas kapitalas ( % išlaidų) | 100% | 853760 |  | Likvidus kapitalas kitam mėnesiui |  |  | 0%
b. | subsidijos (% išlaidų) | 0% | 0
c. | PASKOLA
| Paskolos trukmė | 0 |  |  | Paskolos suma |  | 0% | 0
| Laikotarpis | 0 |  |  | Metinis mokėjimas |  | 0
| Palūkanos | 5%
5. | Veiklos sąnaudos
| Techninis valdymas | 2% | 2277.963 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 1.5% | no
| Komercinis valdymas | 15% | 17084.7226 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 1.5% | no
pakaitinis rezervas investuotojams
| nuoma | 12% | 13667.7781 |  | Pinigų padidėjimas |  | 1.5% | no
| Demontavimas | 0 | 0 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| profilaktinė priežiūra | 3% | 3416.9445 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 2.5% | si
| Korekcinė priežiūra | 1% | 1138.9815 | 200% po 10 m. | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| elektros energijos įsigijimas | 0.2% | 227.7963 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 1.5% | no
| draudimas |  | 1000 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 2.5% | si
| konsultaciniai mokesčiai | 0% | 0 | (0,5%, max 25 EUR) | Sąnaudų padidėjimas |  | 2.5% | si
| Pelno mokesčiai | 25% | 25%
| Komercializacijos mokesčiai | 0 | 0
| Kitų veiklų sąnaudos | 1% | 1138.9815 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| N.N. |  | 0 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| N.N. |  | 0 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| N.N. |  | 0 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| N.N. |  | 0 |  | Sąnaudų padidėjimas |  | 0% | no
| Veiklos sąnaudos iš viso (absol.) |  | 39953.4175 |  | Veiklos sąnaudos %, tenkančios produkcijai |  |  | 35.08%
6. | Memo
#VALUE!
Note on C43: Kaufpreis / Purchase price: Inkl. aller Genehmigungen und Rechte. Inclusive permits and rights.
Note on C63: Reparaturkosten / repair costs: Abhängig vom Maschinen- und Infrastrukturwert. Standard 0,5 % der Stromerlöse. Depending from value of machine and infrastructure. Standard 0,5 % of energysales.
Note on C65: Versicherung / Insurance: Standard aus UK-Rahmenvertrag (5 DM pro kW und 100 DM je Anlage) Standard from UK-skeleton-agreement (5 DM/kW and 100 DM each Engine)
Note on C67: Unternehmenssteuern / Taxes: Steuern (Kommunal- und Ertragssteuern) am Standort auf den Gewinn. Abhängig von Gesellschaftsform, Land, etc.) Taxes which the operationg company has to pay on the site. Depends on the site country and type of company.
Note on J57: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J58: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J61: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J62: MM: Standard: ja Zulässig: ja oder nein
Note on J63: MM: Standard: ja Zulässig: ja oder nein
Note on J64: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J65: MM: Standard: ja Zulässig: ja oder nein
Note on J66: MM: Standard: ja Zulässig: ja oder nein
Note on J69: MM: Standard: ja Zulässig: ja oder nein
Note on J70: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J71: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J72: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on J73: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on C61: Anlagenrückbau / site restoring: Standard: 25.000 € je WEA Wenn Wiederveräusserungswert aktiviert, dann kein Anlangerückbau. If "plant value after operation period" is activated then deactivate this value.
Note on C62: Wartung / Maintenance: Standard: 4.000 - 7.000 Euro/turbine
Note on C66: Steuerberatung / Tax advisory: Aus der Erfahrung ca. 1 % der Stromerlöse. Standard: 1 % of energysales.
Note on C64: Strombezugskosten / Current cover: Standard: 0,4 % der Stromerlöse. Standard: 0,4 % of energysales.
Note on C45: Kaufpreis / Purchase price: Inkl. aller Genehmigungen und Rechte. Inclusive permits and rights.
Note on J60: MM: Standard: nein Zulässig: ja oder nein
Note on C68: Unternehmenssteuern / Taxes: Steuern (Kommunal- und Ertragssteuern) am Standort auf den Gewinn. Abhängig von Gesellschaftsform, Land, etc.) Taxes which the operationg company has to pay on the site. Depends on the site country and type of company.
Note on C69: Oliver Scheld: local taxes or fees
Note on E69: Oliver Scheld: impuestos locales

## Rezultatas
| A |  | 1 | [5 empty] | CAPITAL PROPIO |  | 853760
| A | [7 empty] | CAPITAL FINANCIADO |  | 0 | Español
|  | Currency: |  | Euro
A |  | Sprache in |  | 0
|  | LIKVIDUMO PLANAS | [22 empty] | versija | [6 empty] | 0
|  | Projektas |  | VIPSKILLS | [20 empty] | pakeista | [6 empty] | 0
|  | Šalis |  | LENKIJA | [26 empty] | SLAPTA!
|  | Tipas |  | FV |  | PRICE IN EUROS | [24 empty] | 2 LAPAS 2
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
|  | Veiklos metai |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | Iš viso
|  | Atlyginimas |  |  |  | 0.3248 | 0.3248 | 0.32967 | 0.33462 | 0.33964 | 0.34473 | 0.3499 | 0.35515 | 0.36048 | 0.36588 | 0.37137 | 0.37694 | 0.3826 | 0.38834 | 0.39416 | 0.40007 | 0.40608 | 0.41217 | 0.41835 | 0.42462 | 0.43099 | 0.43746 | 0.44402 | 0.45068 | 0.45744
Įplaukos
|  | 1.1 | Įplaukos iš elektros pardavimo |  |  | 8871.1 | 105920.934 | 106966.7968 | 108017.4477 | 109072.7399 | 110132.5197 | 111196.6267 | 112264.8937 | 113337.146 | 114413.2018 | 115492.8716 | 116575.9581 | 117662.2562 | 118751.5522 | 119843.6242 | 120938.2415 | 122035.1647 | 123134.1449 | 124234.924 | 125337.2341 | 126440.7976 | 127545.3263 | 128650.522 | 129756.0752 | 130861.6659 |  | 2847453.7647
|  | 1.2 | Įplaukos neatsižvelgiant į palūkanas | [33 empty] | 1648.64 | 1648.64 | 1648.64 | 1648.64 | 1648.64
|  | 1.3 | PVM decentralizavimas |  | PRICE IN EUROS 2018 1: 117760
|  | Įplaukų iš viso |  |  |  | 8871.1 | 105920.934 | 106966.7968 | 108017.4477 | 109072.7399 | 110132.5197 | 111196.6267 | 112264.8937 | 113337.146 | 114413.2018 | 115492.8716 | 116575.9581 | 117662.2562 | 118751.5522 | 119843.6242 | 120938.2415 | 122035.1647 | 123134.1449 | 124234.924 | 125337.2341 | 126440.7976 | 127545.3263 | 128650.522 | 129756.0752 | 130861.6659 |  | 2847453.7647
Lėšos
|  | 2.1 | Palūkanų mokėjimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.1 | Capitalas PAYING-OFF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.3 | NUOMA |  |  | 1227.6925 | 26583.3068 | 26916.9023 | 27254.1937 | 27595.2103 | 27939.981 | 28288.5351 | 28640.9012 | 28997.1082 | 29357.1846 | 29721.159 | 30089.0596 | 30460.9146 | 30836.7517 | 31216.5989 | 31600.4834 | 31988.4326 | 32380.4734 | 32776.6326 | 33176.9364 | 33581.411 | 33990.0822 | 34402.9753 | 34820.1154 | 35241.5271 |  | 739084.569
|  | 2.4 | Demontavimas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.5 | Profilaktinė priežiūra |  |  | 3416.9445 | 3502.3681 | 3589.9273 | 3679.6755 | 3771.6674 | 3865.9591 | 3962.6081 | 4061.6733 | 4163.2151 | 4267.2955 | 4373.9779 | 4483.3273 | 4595.4105 | 4710.2958 | 4828.0532 | 4948.7545 | 5072.4733 | 5199.2852 | 5329.2673 | 5462.499 | 5599.0615 | 5739.038 | 5882.5139 | 6029.5768 | 6180.3162 |  | 116715.1842
|  | 2.6 | Korekcinė priežiūra |  |  | 1138.9815 | 1167.456 | 1196.6424 | 1226.5585 | 1257.2225 | 1288.653 | 1320.8694 | 1353.8911 | 1387.7384 | 1422.4318 | 1457.9926 | 1494.4424 | 1531.8035 | 1570.0986 | 1609.3511 | 1649.5848 | 1690.8244 | 1733.0951 | 1776.4224 | 1820.833 | 1866.3538 | 1913.0127 | 1960.838 | 2009.8589 | 2060.1054 |  | 38905.0614
|  | 2.7 | Energijos pirkimas |  |  | 18.983 | 231.2132 | 234.6814 | 238.2017 | 241.7747 | 245.4013 | 249.0823 | 252.8186 | 256.6108 | 260.46 | 264.3669 | 268.3324 | 272.3574 | 276.4428 | 280.5894 | 284.7982 | 289.0702 | 293.4063 | 297.8074 | 302.2745 | 306.8086 | 311.4107 | 316.0819 | 320.8231 | 325.6355 |  | 6639.4323
|  | 2.8 | Draudimas |  |  | 83.3333 | 1025 | 1050.625 | 1076.8906 | 1103.8129 | 1131.4082 | 1159.6934 | 1188.6858 | 1218.4029 | 1248.863 | 1280.0845 | 1312.0867 | 1344.8888 | 1378.511 | 1412.9738 | 1448.2982 | 1484.5056 | 1521.6183 | 1559.6587 | 1598.6502 | 1638.6164 | 1679.5819 | 1721.5714 | 1764.6107 | 1808.7259 |  | 33241.0973
|  | 2.9 | Eksploatacinė priežiūra |  |  | 1613.5571 | 19653.1259 | 19947.9228 | 20247.1416 | 20550.8487 | 20859.1115 | 21171.9981 | 21489.5781 | 21811.9218 | 22139.1006 | 22471.1871 | 22808.2549 | 23150.3788 | 23497.6344 | 23850.0989 | 24207.8504 | 24570.9682 | 24939.5327 | 25313.6257 | 25693.3301 | 26078.73 | 26469.911 | 26866.9597 | 27269.9641 | 27679.0135 |  | 564351.7458
|  | 12. | Konsultaciniai mokesčiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13. | Komercalizavimo mokesčiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.10 | kitos veiklos lėšos |  |  | 94.9151 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 | 1138.9815 |  | 27430.4713
|  | 15. | N.N. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 16. | N.N. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 17. | N.N. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.11 | Veiklos išlaidos |  |  | 7594.4071 | 53301.4516 | 54075.6828 | 54861.6431 | 55659.518 | 56469.4957 | 57291.7679 | 58126.5295 | 58973.9787 | 59834.317 | 60707.7496 | 61594.4849 | 62494.735 | 63408.7158 | 64336.6467 | 65278.7511 | 66235.2559 | 67206.3924 | 68192.3956 | 69193.5046 | 70209.9629 | 71242.0179 | 72289.9217 | 73353.9305 | 74434.3051 | 0 | 1526367.5613
|  | 18. | N.N. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Visos lėšos |  |  |  | 7594.4071 | 53301.4516 | 54075.6828 | 54861.6431 | 55659.518 | 56469.4957 | 57291.7679 | 58126.5295 | 58973.9787 | 59834.317 | 60707.7496 | 61594.4849 | 62494.735 | 63408.7158 | 64336.6467 | 65278.7511 | 66235.2559 | 67206.3924 | 68192.3956 | 69193.5046 | 70209.9629 | 71242.0179 | 72289.9217 | 73353.9305 | 74434.3051 | 0 | 1526367.5613
Taikomieji rezultatai
|  | Pinigų srautai (sąnaudos) |  |  |  | 1276.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 54981.4733 | 55167.5211 | 55342.8363 | 55506.9774 | 55659.4905 | 55799.9088 | 55927.7525 | 56042.5284 | 56143.7295 | 56230.8347 | 56303.3084 | 56360.6003 | 56402.1447 | 56427.3608 |  | 1321086.2035
|  | 3.1 | turto susidėvėjimas (poz) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3.2 | mokesčių kaita (neg) |  |  | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 736000
|  | P&N Pelnas ir nuostolis |  |  |  | -47789.9738 | 3552.8157 | 3824.4473 | 4089.1379 | 4346.5553 | 4596.3574 | 4838.1922 | 5071.6975 | 5296.5006 | 5512.2181 | 5718.4553 | 5914.8066 | 6100.8545 | 6276.1697 | 6440.3107 | 55659.4905 | 55799.9088 | 55927.7525 | 56042.5284 | 56143.7295 | 56230.8347 | 56303.3084 | 56360.6003 | 56402.1447 | 56427.3608 |  | 585086.2035 |  | 267019.3398
|  | 4.1 | Mokesčiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.8025 | 1525.2136 | 1569.0424 | 1610.0777 | 13914.8726 | 13949.9772 | 13981.9381 | 14010.6321 | 14035.9324 | 14057.7087 | 14075.8271 | 14090.1501 | 14100.5362 | 14106.8402 |  |  |  | 384779.3398
|  | Nauda prieš mokesčius |  |  |  | -47789.9738 | 3552.8157 | 3824.4473 | 4089.1379 | 4346.5553 | 4596.3574 | 4838.1922 | 5071.6975 | 5296.5006 | 5512.2181 | 5718.4553 | 4672.0041 | 4575.6408 | 4707.1272 | 4830.2331 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206 |  | 438814.6526
|  | P&N % |  |  |  | -5.598% | 0.4161% | 0.448% | 0.479% | 0.5091% | 0.5384% | 0.5667% | 0.594% | 0.6204% | 0.6456% | 0.6698% | 0.6928% | 0.7146% | 0.7351% | 0.7543% | 6.519% | 6.536% | 6.551% | 6.564% | 6.576% | 6.586% | 6.595% | 6.601% | 6.606% | 6.609% |  | 68.53%
|  | 5.1 | Grynieji po mokesčių (+devol. PVM 1 metai) |  | -853760 | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 53738.6707 | 53642.3075 | 53773.7939 | 53896.8997 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206 | 78880.8629 | 3.944% | TIR despues de impuestos |  | 78880.8629 | VAN
|  | 5.2 | Maksimalios įmokos (absolut.) |  |  | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 53738.6707 | 53642.3075 | 53773.7939 | 53896.8997 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206 |  | 1292574.6526
|  | 5.3 | Minimalios įmokos (% nuo nuosavo kapitalo) |  |  | 13.94% | 6.163% | 6.195% | 6.226% | 6.256% | 6.285% | 6.314% | 6.341% | 6.367% | 6.393% | 6.417% | 6.294% | 6.283% | 6.298% | 6.313% | 4.89% | 4.902% | 4.913% | 4.923% | 4.932% | 4.94% | 4.946% | 4.951% | 4.955% | 4.957% |  | 151.4%
|  |  | Skaičiavimo intervalai |  |  | -47789.9738 | -44237.1581 | -40412.7108 | -36323.5728 | -31977.0176 | -27380.6602 | -22542.468 | -17470.7705 | -12174.2699 | -6662.0518 | -943.5965 | 3728.4076 | 4575.6408 | 4707.1272 | 4830.2331 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206
|  | 5.4 | Nauda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728.4076 | 4575.6408 | 4707.1272 | 4830.2331 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206 |  | 438814.6526
|  | 5.5 | P&N sukaupta |  |  | -47789.9738 | -44237.1581 | -40412.7108 | -36323.5728 | -31977.0176 | -27380.6602 | -22542.468 | -17470.7705 | -12174.2699 | -6662.0518 | -943.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.6 | Nuosavo kapitalo graža |  |  | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 50010.2631 | 49066.6667 | 49066.6667 | 49066.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 853760
|  | 5.7 | Kapitalo graža |  |  | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 53738.6707 | 53642.3075 | 53773.7939 | 53896.8997 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206 |  | 1292574.6526
|  | 5.8 | Dividendai |  |  | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 53738.6707 | 53642.3075 | 53773.7939 | 53896.8997 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206
|  | 5.9 | Akumuluoti grynieji |  | -853760 | -734723.3071 | -682103.8248 | -629212.7108 | -576056.9062 | -522643.6842 | -468980.6602 | -415075.8013 | -360937.4372 | -306574.2699 | -251995.3851 | -197210.2631 | -143471.5924 | -89829.2849 | -36055.491 | 17841.4088 | 59586.0266 | 101435.9582 | 143381.7725 | 185413.6688 | 227521.466 | 269694.592 | 311922.0733 | 354192.5235 | 396494.132 | 438814.6526
|  | 5.10 | Pinigų srautai iki 1 metų |  | -853760 | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 54981.4733 | 55167.5211 | 55342.8363 | 55506.9774 | 55659.4905 | 55799.9088 | 55927.7525 | 56042.5284 | 56143.7295 | 56230.8347 | 56303.3084 | 56360.6003 | 56402.1447 | 56427.3608 | 157310.7777 | 4.715% | TIR antes impuestos |  | 157310.7777 | VAN
|  | 5.11 | Dividendai su PVM reservu |  | PRICE IN EUROS 2018 1: 1276.6929
|  | Grynieji prieš mokesčių susigrąžinimą |  |  | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 | 117760 |  | 117760
|  | 6.1 | Minimalūs grynieji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 | Skolos padengimas (DSCR) | bar: PRICE IN EUROS 2018 1 to PRICE IN EUROS 2032 15
|  |  | Veiklos metai |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Resultatai
|  |  | Bendros investicijos |  |  | 3: 853760; 6: Ingreso anual medioyEARLY AVERAGE INCOMINGS; 11: 110209.9689; 15: pinigų srautas / bendros pajamos; 20: 46.4%
|  |  | Nuosavas kapitalas |  |  | 2: 100%; 3: 853760; 6: Average tarif during the useful period of the installation; 11: 0.37022; 15: bendrasis pelnas / kapitalo investicijos; 20: 0%
|  |  | Nominali elektrinės galia |  |  | 3: 230; 4: kW; 6: medium debt service covering ratio (DSCR); 11: #DIV/0!; 15: bendrasis pelnas / medžiagų naudojimas; 20: 0%
|  |  | Metinė energijos gamyba |  |  | 3: 327750; 4: kWh/a; 6: TIR before taxes; 11: 4.715%; 15: Mokesčių legalizavimas; 20: 0 | €
|  |  | Bendras energijos sumažinimas |  |  | 3: 0%; 6: VAN before taxes; 11: 157310.7777; 12: Euros; 15: vidutinės galios gamybos lėšos; 20: 0.18628 | €/kWh
[11 empty] | Amorization period |  |  |  |  | 15 | años
|  |  | Investicijos kWp iš viso |  |  | 3: 3712; 4: €/kW; 6: TIR after taxes; 11: 3.944%
|  |  | Valdymo išlaidos/metai |  |  | 3: 2.3741; 4: Cent/kWh; 6: VAN after taxes; 11: 78880.8629; 12: Euros
|  |  | Reviewed year of amortization of own capital |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A |  | Year of operation |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| A |  | year of amortization |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A |  | Dividend |  |  | 119036.6929 | 52619.4824 | 52891.114 | 53155.8046 | 53413.222 | 53663.024 | 53904.8588 | 54138.3642 | 54363.1673 | 54578.8847 | 54785.122 | 53738.6707 | 53642.3075 | 53773.7939 | 53896.8997 | 41744.6178 | 41849.9316 | 41945.8144 | 42031.8963 | 42107.7971 | 42173.126 | 42227.4813 | 42270.4502 | 42301.6086 | 42320.5206
|  |  | correction of own capital | -100% |  | -86.06% | -79.89% | -73.7% | -67.47% | -61.22% | -54.93% | -48.62% | -42.28% | -35.91% | -29.52% | -23.1% | -16.8% | -10.52% | -4.223% | 2.09% | 6.979% | 11.88% | 16.79% | 21.72% | 26.65% | 31.59% | 36.54% | 41.49% | 46.44% | 51.4%
|  |  | Loan payment |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A |  |  |  |  | 1: Loan
| A |  |  | DSCR
|  |  | Yearly G&L before taxes |  |  | -47789.9738 | 3552.8157 | 3824.4473 | 4089.1379 | 4346.5553 | 4596.3574 | 4838.1922 | 5071.6975 | 5296.5006 | 5512.2181 | 5718.4553 | 5914.8066 | 6100.8545 | 6276.1697 | 6440.3107 | 55659.4905 | 55799.9088 | 55927.7525 | 56042.5284 | 56143.7295 | 56230.8347 | 56303.3084 | 56360.6003 | 56402.1447 | 56427.3608
|  |  | G&L acumulated |  |  | -47789.9738 | -44237.1581 | -40412.7108 | -36323.5728 | -31977.0176 | -27380.6602 | -22542.468 | -17470.7705 | -12174.2699 | -6662.0518 | -943.5965 | 4971.2101 | 6100.8545 | 6276.1697 | 6440.3107 | 55659.4905 | 55799.9088 | 55927.7525 | 56042.5284 | 56143.7295 | 56230.8347 | 56303.3084 | 56360.6003 | 56402.1447 | 56427.3608
|  |  | Taxes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.8025 | 1525.2136 | 1569.0424 | 1610.0777 | 13914.8726 | 13949.9772 | 13981.9381 | 14010.6321 | 14035.9324 | 14057.7087 | 14075.8271 | 14090.1501 | 14100.5362 | 14106.8402
|  |  | Reviewed G&L |  |  | -47789.9738 | -44237.1581 | -40412.7108 | -36323.5728 | -31977.0176 | -27380.6602 | -22542.468 | -17470.7705 | -12174.2699 | -6662.0518 | -943.5965 | 4971.2101 | 6100.8545 | 6276.1697 | 6440.3107 | 55659.4905 | 55799.9088 | 55927.7525 | 56042.5284 | 56143.7295 | 56230.8347 | 56303.3084 | 56360.6003 | 56402.1447 | 56427.3608
|  |  | Compensation taxes |  |  | -11947.4935 | 888.2039 | 956.1118 | 1022.2845 | 1086.6388 | 1149.0893 | 1209.548 | 1267.9244 | 1324.1252 | 1378.0545 | 1429.6138 | 1478.7016 | 1525.2136 | 1569.0424 | 1610.0777 | 13914.8726 | 13949.9772 | 13981.9381 | 14010.6321 | 14035.9324 | 14057.7087 | 14075.8271 | 14090.1501 | 14100.5362 | 14106.8402
|  |  | Perkama kaina |  |  | 2: 736000
0
|  |  | įteisinimo išlaidos |  |  | 2: 0
|  |  | SUM |  |  | 2: 736000
|  |  | YEARS FOR TAXES AMORTIZATION |  |  | 2: 15
|  |  | YEARLY AMORTIZATION |  |  | 2: 49066.6667
|  |  | TOTAL CAPITAL FOR AMORTIZATION |  |  | 2: 736000
Note on E65: muss immer!!! über 1,2 liegen, da Bankrelevant

## Aplinkosauginis balansas
Contribution to Kioto protocol
Yearly production of the plant ( kWh) |  |  | 327750 | kWh
Production (tep) |  |  | 28.1865 | tep
Emisions reduction CO2 (T) |  |  | 90.7605 | T CO2 (greenhouse effect gas)
Emissions reduction SO2 (kg) |  |  | 654.4905 | kg SO2 (acid rain)
Equivalent forest mass for the equivalent absortion of emmited CO2 |  |  | 361.2269 | Ha
1kWh | 860 | kcal
1tep | 10000000 | kcal
1MWh | 0.086 | tep
1kcal | 4.186 | kJ
1 te | 1000 | kcal
1tep | 3.22 | T CO2
1tep | 23.22 | kg SO2
1T CO2 | 3.98 | Ha forest mass
1MWh | 0.27692 | T CO2

## Ataskaita
FLUKO SRAUTO ANALIZĖ |  |  |  | TIR25 iki mokesčių |  | 4.715% | VAN iki mokesčių |  | 157310.7777
|  |  |  | TIR25 |  | 3.944% | VAN 3% nuolaida |  | 78880.8629
Metiniai srautai
Metai | Priedas (€/kWp) | Gamybos įplaukos(€) | Veiklos išlaidos(€) | Įplaukos- Op.lėšos. (€) | PVM | KREDITAS | Amortizacija | Palūkanos | Veiklos rezultatai | IS | IS(b) | Grynųjų pinigų srautai | Flujo neto tesoreria (b) | Saldo cuenta cliente (b) | Priskirtos paskyros balansas | Metai
0 |  |  |  |  | -117760 | 0 | [5 empty] | -853760 | -853760 | -853760 | -853760 | 0
1 | 0.3248 | 8871.1 | 7594.4071 | 1276.6929 | 117760 | 0 | 0 | 0 | 1276.6929 | 0 | 888.2039 | 119036.6929 | 118148.4889 | -735611.5111 | -734723.3071 | 1
2 | 0.3248 | 105920.934 | 53301.4516 | 52619.4824 |  | 0 | 0 | 0 | 52619.4824 | 0 | 888.2039 | 52619.4824 | 51731.2784 | -683880.2326 | -682103.8248 | 2
3 | 0.32967 | 106966.7968 | 54075.6828 | 52891.114 |  | 0 | 0 | 0 | 52891.114 | 0 | 956.1118 | 52891.114 | 51935.0022 | -631945.2305 | -629212.7108 | 3
4 | 0.33462 | 108017.4477 | 54861.6431 | 53155.8046 |  | 0 | 0 | 0 | 53155.8046 | 0 | 1022.2845 | 53155.8046 | 52133.5201 | -579811.7103 | -576056.9062 | 4
5 | 0.33964 | 109072.7399 | 55659.518 | 53413.222 |  | 0 | 0 | 0 | 53413.222 | 0 | 1086.6388 | 53413.222 | 52326.5831 | -527485.1272 | -522643.6842 | 5
6 | 0.34473 | 110132.5197 | 56469.4957 | 53663.024 |  | 0 | 0 | 0 | 53663.024 | 0 | 1149.0893 | 53663.024 | 52513.9347 | -474971.1925 | -468980.6602 | 6
7 | 0.3499 | 111196.6267 | 57291.7679 | 53904.8588 |  | 0 | 0 | 0 | 53904.8588 | 0 | 1209.548 | 53904.8588 | 52695.3108 | -422275.8817 | -415075.8013 | 7
8 | 0.35515 | 112264.8937 | 58126.5295 | 54138.3642 |  | 0 | 0 | 0 | 54138.3642 | 0 | 1267.9244 | 54138.3642 | 52870.4398 | -369405.4419 | -360937.4372 | 8
9 | 0.36048 | 113337.146 | 58973.9787 | 54363.1673 |  | 0 | 0 | 0 | 54363.1673 | 0 | 1324.1252 | 54363.1673 | 53039.0421 | -316366.3998 | -306574.2699 | 9
10 | 0.36588 | 114413.2018 | 59834.317 | 54578.8847 |  | 0 | 0 | 0 | 54578.8847 | 0 | 1378.0545 | 54578.8847 | 53200.8302 | -263165.5696 | -251995.3851 | 10
11 | 0.37137 | 115492.8716 | 60707.7496 | 54785.122 |  | 0 | 0 | 0 | 54785.122 | 0 | 1429.6138 | 54785.122 | 53355.5082 | -209810.0614 | -197210.2631 | 11
12 | 0.37694 | 116575.9581 | 61594.4849 | 54981.4733 |  | 0 | 0 | 0 | 54981.4733 | 1242.8025 | 1478.7016 | 53738.6707 | 53502.7716 | -156307.2898 | -143471.5924 | 12
13 | 0.3826 | 117662.2562 | 62494.735 | 55167.5211 |  | 0 | 0 | 0 | 55167.5211 | 1525.2136 | 1525.2136 | 53642.3075 | 53642.3075 | -102664.9823 | -89829.2849 | 13
14 | 0.38834 | 118751.5522 | 63408.7158 | 55342.8363 |  | 0 | 0 | 0 | 55342.8363 | 1569.0424 | 1569.0424 | 53773.7939 | 53773.7939 | -48891.1884 | -36055.491 | 14
15 | 0.39416 | 119843.6242 | 64336.6467 | 55506.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 55506.9774 | 1610.0777 | 1610.0777 | 53896.8997 | 53896.8997 | 5005.7114 | 17841.4088 | 15
16 | 0.40007 | 120938.2415 | 65278.7511 | 55659.4905 |  | 0 | 0 | 0 | 55659.4905 | 13914.8726 | 13914.8726 | 41744.6178 | 41744.6178 | 46750.3292 | 59586.0266 | 16
17 | 0.40608 | 122035.1647 | 66235.2559 | 55799.9088 |  | 0 | 0 | 0 | 55799.9088 | 13949.9772 | 13949.9772 | 41849.9316 | 41849.9316 | 88600.2608 | 101435.9582 | 17
18 | 0.41217 | 123134.1449 | 67206.3924 | 55927.7525 |  | 0 | 0 | 0 | 55927.7525 | 13981.9381 | 13981.9381 | 41945.8144 | 41945.8144 | 130546.0751 | 143381.7725 | 18
19 | 0.41835 | 124234.924 | 68192.3956 | 56042.5284 |  | 0 | 0 | 0 | 56042.5284 | 14010.6321 | 14010.6321 | 42031.8963 | 42031.8963 | 172577.9715 | 185413.6688 | 19
20 | 0.42462 | 125337.2341 | 69193.5046 | 56143.7295 |  | 0 | 0 | 0 | 56143.7295 | 14035.9324 | 14035.9324 | 42107.7971 | 42107.7971 | 214685.7686 | 227521.466 | 20
21 | 0.43099 | 126440.7976 | 70209.9629 | 56230.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 56230.8347 | 14057.7087 | 14057.7087 | 42173.126 | 42173.126 | 256858.8946 | 269694.592 | 21
22 | 0.43746 | 127545.3263 | 71242.0179 | 56303.3084 |  | 0 | 0 | 0 | 56303.3084 | 14075.8271 | 14075.8271 | 42227.4813 | 42227.4813 | 299086.3759 | 311922.0733 | 22
23 | 0.44402 | 128650.522 | 72289.9217 | 56360.6003 |  | 0 | 0 | 0 | 56360.6003 | 14090.1501 | 14090.1501 | 42270.4502 | 42270.4502 | 341356.8261 | 354192.5235 | 23
24 | 0.45068 | 129756.0752 | 73353.9305 | 56402.1447 |  | 0 | 0 | 0 | 56402.1447 | 14100.5362 | 14100.5362 | 42301.6086 | 42301.6086 | 383658.4347 | 396494.132 | 24
25 | 0.45744 | 130861.6659 | 74434.3051 | 56427.3608 |  | 0 | 0 | 0 | 56427.3608 | 14106.8402 | 14106.8402 | 42320.5206 | 42320.5206 | 425978.9552 | 438814.6526 | 25
|  | 2847453.7647 | 1526367.5613 | 1321086.2035 |  |  | 0 |  |  |  | 0