## Arkusz1
Klausimas | Atsakymas | Taškai
1. Išvardinti pagrindinius vėdinimo sistemų tipus
| Natūrali, Klasikinė, Mechaninė | 0
| Natūrali, Mechaninė, Hibridinė | 1
| Gravitacinė, Mechaninė, Vietinė | 0
| Gravitacinė, Klasikinė, Hibridinė | 0
2. Nurodyti pagrindinius mechninio vėdinimo sistemų tipus
| Natūrali, Klasikinė, Bendros apykaitos | 0
| Klasikinė, Bendros apykaitos | 0
| Bendros apykaitos, Vietinė | 1
| Klasikinė, Vietinė | 0
3. Kas yra vėdinimas?
| Vėdinimo ortakiais švarus oras tiekiamas į patalpas. | 0
| Vėdinimo ortakiais švarus oras tiekiamas į patalpas ir užtertas oras šalinamas iš patalpų. | 0.5
| Pagrindinis vėdinimo sistemos tikslas, prisitaikyti prie kūno poreikių ir oro sudėties, valant jį. | 0
| Pagrindinis vėdinimo sistemos tikslas pagerinti keičiamo oro sudėtį ir būklę. | 0.5
4. Natūralaus vėdinimo būdai
| Vėdinimas | 0.25
| Infiltracija | 0.25
| Kanalinis vėdinimas | 0.25
| Aeracija | 0.25
5. Kas yra hibridinis vėdinimas
| Vėdinimo sistemomis užterštas oras šalinamas iš patalpų. | 0
| Oro mainai patalpoje nepriklauso nuo atmosferos poveikio | 0
| Hibridinis vėdinimas susideda iš mechaninio ir natūralaus vėdinimo sistemų | 1
| Oro kaita pasiekiamas dėl lauko ir patalpos oro slėgio skirtumo | 0
6. Oro būklė uždarose patalpose priklauso nuo:
| Patalpų paskirties. | 0.33
| Žmonių kiekio vėdinamoje patalpoje. | 0.33
| Teršalų plitimo būdų | 0.33
| Yra iš patalpos pašalinamas užterštas oras. | 0
7. Kas yra infiltracija?
| Su vertikaliaisiais kanalais oras pašalinamas iš kambario dėl to, kad patalpų ir lauko oro tankis skiriasi | 0
| Periodinis oro atnaujinimas patalpose, atidarant atitvarų angas. | 0
| Mobilizuotas oro srautas, kuris teka per lauko atitvarose esančias pritaikytas angas, keičiasi dėl lauko ir vidaus oro slėgio skirtumo | 0
| Oro patenka per pastato atitvarines konstrukcijas ir per plyšius ir įtrukimus aplink langus ir duris | 1
8. Kas yra aeracija?
| Su vertikaliaisiais kanalais oras pašalinamas iš kambario dėl to, kad patalpų ir lauko oro tankis skiriasi | 0
| Periodinis oro atnaujinimas patalpose, atidarant atitvarų angas.. | 0
| Mobilizuotas oro srautas, kuris teka per lauko atitvarose esančias pritaikytas angas, keičiasi dėl lauko ir vidaus oro slėgio skirtumo | 1
| Oro patenka per pastato atitvarines konstrukcijas ir per plyšius ir įtrukimus aplink langus ir duris | 0
9. Kas yra kanalinis vėdinimas?
| Su vertikaliaisiais kanalais oras pašalinamas iš kambario dėl to, kad patalpų ir lauko oro tankis skiriasi | 1
| Periodinis oro atnaujinimas patalpose, atidarant atitvarų angas.. | 0
| Mobilizuotas oro srautas, kuris teka per lauko atitvarose esančias pritaikytas angas, keičiasi dėl lauko ir vidaus oro slėgio skirtumo | 0
| Oro patenka per pastato atitvarines konstrukcijas ir per plyšius ir įtrukimus aplink langus ir duris | 0
Kas yra mechaninis vėdinimas?
| Oro kaita pasiekiamas dėl lauko ir patalpos oro slėgio skirtumo | 0
| Oro apykaita patalpoje nepriklauso nuo atmosferos poveikio | 0.5
| Priverstinis vėdinimas naudojant ventiliatorius. | 0.5
| Oro apykaita vyksta dėl gravitacijos jėgų ir vėjo įtakos. | 0