## TYTUŁ
STRATY CIŚNIENIA

## STRATY NA DŁUGOŚCI
| CHARACTERISTICS | EQUATIONS | NR | POMIAR |  |  |  | OBLICZENIA
|  |  |  | P1(m) | P2(m) | ST | Q (l/s) | U (m/s) | LICZBA Reynoldsa | e / D | friction factor f | friction factor f* | strata ciśnienia Blassius | strata ciśnienia Hazen-Williams
Pipe 2 | L = 1 m D inside = 0.0077 m |  | 1 | 10.49 | 0.91 | 9.58 | 0.47 | 10.0931 | 77717.219 | 0.064935
|  |  |  | 10.67 | 0.94
|  |  |  | 10.57 | 0.92
|  |  | 2 | 6.15 | 0.67 |  | 0.34
|  |  |  | 6.2 | 0.69
|  |  |  | 6.16 | 0.68
Pipe 4 | L = 1 m D inside = 0.0172 m D outside = 0.0191 m |  | 1 | 9 | 7.95 |  | 1.05
|  |  |  | 9 | 8
|  |  |  | 8.94 | 7.96
|  |  | 2 | 2.41 | 2.24 |  | 0.47
|  |  |  | 2.43 | 2.23
|  |  |  | 2.35 | 2.14
Pipe 5 | L = 1 m D inside = 0.0172 m; D outside = 0.0191 m k ≈ 0.0005 m |  | 1 | 10.04 | 7.55 |  | 0.96
|  |  |  | 10.09 | 7.61
|  |  |  | 10.08 | 7.64
|  |  | 2 | 2.8 | 2.34 |  | 0.46
|  |  |  | 2.99 | 2.46
|  |  |  | 2.95 | 2.42

## STRATY MIEJSCOWE
ELEMENT | CHARAKTERYSTYKA | RÓWNANIE | CZĘŚĆ | POMIAR |  |  |  | OBLICZENIA
|  |  |  | P1(m) | P2(m) | hf (m) | Q (l/s) | U (m/s) | K
Ball valve | D inside = 0.0152 m |  | 1 | 7.45 | 6.28 |  | 0.96
|  |  |  | 7.54 | 6.32
|  |  |  | 7.54 | 6.24
|  |  | 2 | 2.36 | 2.41 |  | 0.47
|  |  |  | 2.34 | 2.07
|  |  |  | 2.31 | 2.05
T-joint | D inside = 0.0172 m |  | 1 | 7.29 | 5.78 |  | 1.04
|  |  |  | 7.35 | 5.73
|  |  |  | 7.42 | 5.8
|  |  | 2 | 1.98 | 1.67 |  | 0.47
|  |  |  | 1.98 | 1.68
|  |  |  | 1.99 | 1.66