## info page
TYTUŁ
OBIEKT
IMIĘ I NAZWISKO
DATA
This tool was prepared by Project "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTORZY | Antonio Rodero Serrano, Uniwersytet w Cordobie
Dorota Anna Krawczyk, Politechnika Białostocka
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
2018

## calculation
SZACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD - METODA PEŁNA
1. PARAMETRY ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO
| Temperatura wewn. [ºC] |  |  |  | wilgotność bezwzgl.wew.[g/Kg]
| Wilgotność wzgl. wewn. [%] |  |  |  | wilgotność bezwzgl.zewn.[g/Kg]
| Temperatura zewn. [ºC] |  |  |  | Różnica temperatury |  | 0
| Wilgotność wzgl. zewn. [%] |  |  |  | różnica wilgotności bezwzl. |  | 0
2. CHARAKTERYSTYK APOMIESZCZENIA
| POWIERZCHNIA [m2] |  |  |  | WYSOKOŚĆ [m]
| ILOŚĆ OSÓB |  |  |  | PRZEPŁYW POWIETRZA [ m3/h OSOBA]
KUBATURA [m3]
3. ZYSKI JAWNE
3.1. Zyski ciepła od słońca |  |  | powierzchnia
|  | Orientacja | [m2] | R | f | QSR [W]
| Okna | N |  | 44.2
|  | NE |  | 44.2
|  | E |  | 44.2
|  | SE |  | 44.2
|  | S |  | 138.4
|  | SO |  | 346.5
|  | O |  | 308.1
|  | NO |  | 81.4
|  | H |  | 639.5
RAZEM [W]
3.2 Zyski ciepła przez przenikanie przez przegrody
powierzchnia
|  |  | [m2] | U | różnica T | QST [W]
| ściany zewnętrzne |  |  |  | 0
| przegrody wewnętrzne |  |  |  | 0
| dach |  |  |  | 0
| podłoga |  |  |  | 0
| okna |  |  |  | 0
| drzwi |  |  |  | 0
RAZEM [W]
3.3 Zyski ciepła przez wentylację
|  |  |  | przepływ | różnica T | QSV [W]
|  | Zyski ciepła przez wentilację |  | 0 | 0
RAZEM [W]
3.4 Indoor Sensible Heat sources
QSI [W]
| OŚWIETLENIE |  |  | żarowe
fluorescencyjne
| URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE |  |  | moc
|  | ILOŚĆ OSÓB | 0 | zyski jednostkowe
RAZEM [W]
CAŁKOWITE ZYSKI CIEPŁA JAWNE [W]
4. ZYSKI UTAJONE
4.1. ZYSKI CIEPŁA PRZEZ INFILTRACJĘ
RÓŻNICA
|  |  |  | PRZEPŁYW | WILGOTNOŚCI | QLV [W]
|  | ZYSKI PRZEZ WENTYLACJĘ |  | 0 | 0
4.2. UTAJONE ZYSKI CIEPŁA OD OSÓB
QLO [W]
|  | ILOŚĆ OSÓB | 0 | JEDNOSTKOWE ZYSKI
CAŁKOWITE ZYSKI UTAJONE [W]
5. zapotrzebowanie całkowite
QS + QL [W] | [6 empty] | 0
współczynnik korekcyjny
CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD [W]