## Info page
TÍTULO DEL PROYECTO
OBJECTIVO
NOMBRE Y APELLIDO
FECHA
Esta herramienta fue preparada por el Proyecto "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTORES | Anna Werner-Juszczuk, Bialystok (POLONIA)
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Creado en 2018

## fotovoltáica PARTE 1
PÁRAMETROS DE LOS PANELES FOTOVOLTÁICOS - PARTE 1
1. PARÁMETROS DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
| TIPO | A-66P
Parámetros eléctricos (0,8 kW/m2, temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s)
| Potencia (W en ensayo ± 8%) |  |  |  | 66 | W
| Número de células en serio |  |  |  | 36
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) |  |  |  | 3.7 | A
| Voltaje en el `punto de máxima potencia (Vmp) |  |  |  | 17.8 | V
| Voltaje a cirucito abierto (Voc) |  |  |  | 22.25 | V
| Corriente a cortocircuito (Isc) |  |  |  | 4.05 | A
| Coeficiente de temperatura de Isc (α) |  |  |  | 1.15 | mA/˚C
| Coeficiente de temperatura de Voc (β) |  |  |  | -76.32 | mV/˚C
| Voltaje máximo del sistema |  |  |  | 700 | V
Parámetros físicos
| Dimensiones (altura × anchura × grosor) |  |  |  | 778×659×35 | mm
| Superficie |  |  |  | 0.51 | m2
| Peso |  |  |  | 6.2 | kg
Fuente: material Edibon
2. RELACIÓN ENTRE IRRADIANCIA SOLAR Y POTENCIA GENERADA POR PANELES FOTOVOLTAICOS
| Resistencia del dispositivo receptor |  |  | R = | 50% | Formula
| SUN-2 | PANEL-1
|  | I | V | E | P
|  | [A] | [V] | [W/m2] | [W]
0
0
0
0
0
0
3. CONCLUSIONES
3.1.Describe la relación entre la potencia generada y la irradiancia solar.
3.2. Describe la relación entre el voltaje generada, la corriente y la irradiación solar.
max
min

## fotovoltáica PARTE 2
PARÁMETROS DE LOS PANELES FOTOVOLTÁICOS - PARTE 2
1. PARÁMETROS DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
| TIPO | A-66P
Parámetros eléctricos (0,8 kW/m2, temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s)
| Potencia (W en ensayo ± 8%) |  |  |  | 66 | W
| Número de células en serio |  |  |  | 36
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) |  |  |  | 3.7 | A
| Voltaje en el `punto de máxima potencia (Vmp) |  |  |  | 17.8 | V
| Voltaje a cirucito abierto (Voc) |  |  |  | 22.25 | V
| Corriente a cortocircuito (Isc) |  |  |  | 4.05 | A
| Coeficiente de temperatura de Isc (α) |  |  |  | 1.15 | mA/˚C
| Coeficiente de temperatura de Voc (β) |  |  |  | -76.32 | mV/˚C
| Voltaje máximo del sistema |  |  |  | 700 | V
Parámetros físicos
| Dimensiones (altura × anchura × grosor) |  |  |  | 778×659×35 | mm
| Superficie |  |  |  | 0.51 | m2
| Peso |  |  |  | 6.2 | kg
Fuente: material Edibon
2. DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS I-V AND P-V, FACTOR DE FORMA FF, POTENCIA Y EFICIENCIA
| R | PANEL-1 (SUN-1 + SUN-2) |  |  |  |  | Formula
|  | I | V | E | P | η
| [%] | [A] | [V] | [W/m2] | [W] | [%]
| Voc [V] |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| max |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 90 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 80 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 70 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 60 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 50 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 40 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 30 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 20 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Isc [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Tpanel [°C]
| Tambient [°C] | [6 empty] | Fig. Curvas I-V para los paneles usados durante el ejercicio
Fuete: material Edibon
3. TAREA
3.1. Encuentra la potencia máxima generada durante el ejercicio.
3.2. Calcula la potencia nominal máxima generada por los paneles para los valores de Imp y Vmp (fórmula 2)
3.3. Encuentra la máxima eficiencia de paneles fotovoltaicos encontrada durante el ejercicio.
3.4. Calcula la eficiencia nominal máxima de los paneles fotovoltaicos (fórmula 4) - E = 800 W / m2
3.5. Calcula el factor de forma FF para la potencia máxima obtenida durante el ejercicio; use los valores Isc y Voc determinados durante el ejercicio (fórmula 5)
3.6. Calcula el factor de llenado FF para la potencia nominal máxima
4. CONCLUSIONS
4.1. Compare la curva experimental I - V para el panel 1 con la curva I-V, dada por el fabricante de los paneles (especialmente los valores de forma, Isc y Voc)
4.2. Explique la causa de las diferencias entre las curvas I-V.
4.3. Compare la eficiencia del panel con el valor nominal.
4.4. Compare el factor de forma FF con el valor nominal
4.5. Explique todas las diferencias

## fotovoltáica PARTE 3
PÁRAMETROS DE PANELES FOTOVOLTÁICOS - PARTE 3
1. PARÁMETROS DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
| TIPO | A-66P
Parámetros eléctricos (0,8 kW/m2, temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s)
| Potencia (W en ensayo ± 8%) |  |  |  | 66 | W
| Número de células en serio |  |  |  | 36
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) |  |  |  | 3.7 | A
| Voltaje en el `punto de máxima potencia (Vmp) |  |  |  | 17.8 | V
| Voltaje a cirucito abierto (Voc) |  |  |  | 22.25 | V
| Corriente a cortocircuito (Isc) |  |  |  | 4.05 | A
| Coeficiente de temperatura de Isc (α) |  |  |  | 1.15 | mA/˚C
| Coeficiente de temperatura de Voc (β) |  |  |  | -76.32 | mV/˚C
| Voltaje máximo del sistema |  |  |  | 700 | V
Parámetros físicos
| Dimensiones (altura × anchura × grosor) |  |  |  | 778×659×35 | mm
| Superficie |  |  |  | 0.51 | m2
| Peso |  |  |  | 6.2 | kg
Fuente: material Edibon
2. PANELES CONECTADOS EN SERIE Y PARALELO
| R | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) |  |  |  | SERIE (SUN-1 + SUN-2) |  |  |  | PARALELO (SUN-1 + SUN-2)
|  | I | V | E | P | I | V | E | P | I | V | E | P
| [%] | [A] | [V] | [W/m2] | [W] | [A] | [V] | [W/m2] | [W] | [A] | [V] | [W/m2] | [W]
| Voc [V] | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| max | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 90 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 80 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 70 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 60 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 50 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 40 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 30 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 20 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 10 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| 0 | PANEL 1 (SUN-1 + SUN-2) P: 0; SERIE (SUN-1 + SUN-2) P: 0; PARALELO (SUN-1 + SUN-2) P: 0
| Isc [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T [°C]
3. CONCLUSIONES
3.1. Describa las diferencias entre la curva I-V para un solo panel y para los paneles conectados en serie / paralelo (valores de Isc Y Voc, potencia generada máxima)
3.2. Describa qué sucede con la corriente y el voltaje generados cuando los paneles están conectados en serie y en paralelo

## Constant (hidden)
|  |  |  | cp | r
|  |  |  | kJ/(kg·K) | kg/m3
999.55
T | cp |  |  |  | 999.67
K | kJ/(kg·K) |  |  |  | 999.76
273.15 | 4.212 | 273.15 | 0 | 4.212 | 999.84
283.15 | 4.191 | 274.15 | 1 | 4.2099 | 999.9
293.15 | 4.183 | 275.15 | 2 | 4.2078 | 999.94
303.15 | 4.174 | 276.15 | 3 | 4.2057 | 999.96
313.15 | 4.174 | 277.15 | 4 | 4.2036 | 999.97
323.15 | 4.174 | 278.15 | 5 | 4.2015 | 999.96
333.15 | 4.179 | 279.15 | 6 | 4.1994 | 999.94
343.15 | 4.187 | 280.15 | 7 | 4.1973 | 999.9
353.15 | 4.195 | 281.15 | 8 | 4.1952 | 999.85
363.15 | 4.208 | 282.15 | 9 | 4.1931 | 999.78
373.15 | 4.22 | 283.15 | 10 | 4.191 | 999.7
383.15 | 4.2533 | 284.15 | 11 | 4.1902 | 999.6
393.15 | 4.25 | 285.15 | 12 | 4.1894 | 999.5
403.15 | 4.267 | 286.15 | 13 | 4.1886 | 999.37
413.15 | 4.287 | 287.15 | 14 | 4.1878 | 999.24
423.15 | 4.313 | 288.15 | 15 | 4.187 | 999.1
433.15 | 4.346 | 289.15 | 16 | 4.1862 | 998.94
443.15 | 4.38 | 290.15 | 17 | 4.1854 | 998.77
453.15 | 4.417 | 291.15 | 18 | 4.1846 | 998.59
463.15 | 4.459 | 292.15 | 19 | 4.1838 | 998.4
473.15 | 4.505 | 293.15 | 20 | 4.183 | 998.2
483.15 | 4.555 | 294.15 | 21 | 4.1821 | 997.99
493.15 | 4.614 | 295.15 | 22 | 4.1812 | 997.77
503.15 | 4.681 | 296.15 | 23 | 4.1803 | 997.53
513.15 | 4.756 | 297.15 | 24 | 4.1794 | 997.29
523.15 | 4.844 | 298.15 | 25 | 4.1785 | 997.04
533.15 | 4.949 | 299.15 | 26 | 4.1776 | 996.78
543.15 | 5.07 | 300.15 | 27 | 4.1767 | 996.51
553.15 | 5.23 | 301.15 | 28 | 4.1758 | 996.23
563.15 | 5.485 | 302.15 | 29 | 4.1749 | 995.94
573.15 | 5.736 | 303.15 | 30 | 4.174 | 995.64
583.15 | 6.071 | 304.15 | 31 | 4.174 | 995.34
593.15 | 6.574 | 305.15 | 32 | 4.174 | 995.02
603.15 | 7.244 | 306.15 | 33 | 4.174 | 994.7
613.15 | 8.165 | 307.15 | 34 | 4.174 | 994.37
623.15 | 9.504 | 308.15 | 35 | 4.174 | 994.03
633.15 | 13.98 | 309.15 | 36 | 4.174 | 993.68
643.15 | 40.32 | 310.15 | 37 | 4.174 | 993.33
|  | 311.15 | 38 | 4.174 | 992.96
|  | 312.15 | 39 | 4.174 | 992.59
|  | 313.15 | 40 | 4.174 | 992.21
|  | 314.15 | 41 | 4.174 | 991.83
|  | 315.15 | 42 | 4.174 | 991.44
|  | 316.15 | 43 | 4.174 | 991.04
|  | 317.15 | 44 | 4.174 | 990.63
|  | 318.15 | 45 | 4.174 | 990.22
|  | 319.15 | 46 | 4.174 | 989.79
|  | 320.15 | 47 | 4.174 | 989.37
|  | 321.15 | 48 | 4.174 | 988.93
|  | 322.15 | 49 | 4.174 | 988.49
|  | 323.15 | 50 | 4.174 | 988.04
|  | 324.15 | 51 | 4.1745 | 987.59
|  | 325.15 | 52 | 4.175 | 987.12
|  | 326.15 | 53 | 4.1755 | 986.66
|  | 327.15 | 54 | 4.176 | 986.18
|  | 328.15 | 55 | 4.1765 | 985.7
|  | 329.15 | 56 | 4.177 | 985.3
|  | 330.15 | 57 | 4.1775 | 984.8
|  | 331.15 | 58 | 4.178 | 984.3
|  | 332.15 | 59 | 4.1785 | 983.8
|  | 333.15 | 60 | 4.179 | 983.2
|  | 334.15 | 61 | 4.1798 | 982.7
|  | 335.15 | 62 | 4.1806 | 982.2
|  | 336.15 | 63 | 4.1814 | 981.7
|  | 337.15 | 64 | 4.1822 | 981.1
|  | 338.15 | 65 | 4.183 | 980.5
|  | 339.15 | 66 | 4.1838 | 980.1
|  | 340.15 | 67 | 4.1846 | 979.5
|  | 341.15 | 68 | 4.1854 | 978.9
|  | 342.15 | 69 | 4.1862 | 978.4
|  | 343.15 | 70 | 4.187 | 977.8
|  | 344.15 | 71 | 4.1878 | 977.3
|  | 345.15 | 72 | 4.1886 | 976.7
|  | 346.15 | 73 | 4.1894 | 976.1
|  | 347.15 | 74 | 4.1902 | 975.5
|  | 348.15 | 75 | 4.191 | 974.9
|  | 349.15 | 76 | 4.1918 | 974.3
|  | 350.15 | 77 | 4.1926 | 973.7
|  | 351.15 | 78 | 4.1934 | 973.1
|  | 352.15 | 79 | 4.1942 | 972.5
|  | 353.15 | 80 | 4.195 | 971.8
|  | 354.15 | 81 | 4.1963 | 971.2
|  | 355.15 | 82 | 4.1976 | 970.6
|  | 356.15 | 83 | 4.1989 | 970
|  | 357.15 | 84 | 4.2002 | 969.3
|  | 358.15 | 85 | 4.2015 | 968.6
|  | 359.15 | 86 | 4.2028 | 968
|  | 360.15 | 87 | 4.2041 | 967.4
|  | 361.15 | 88 | 4.2054 | 966.7
|  | 362.15 | 89 | 4.2067 | 966
|  | 363.15 | 90 | 4.208 | 965.3
|  | 364.15 | 91 | 4.2092 | 964.7
|  | 365.15 | 92 | 4.2104 | 964
|  | 366.15 | 93 | 4.2116 | 963.3
|  | 367.15 | 94 | 4.2128 | 962.6
|  | 368.15 | 95 | 4.214 | 961.9
|  | 369.15 | 96 | 4.2152 | 961.2
|  | 370.15 | 97 | 4.2164 | 960.5
|  | 371.15 | 98 | 4.2176 | 959.8
|  | 372.15 | 99 | 4.2188 | 959
|  | 373.15 | 100 | 4.22 | 958.3