## info page
| TÍTULO DEL PROYECTO | Cálculo Completo de la Carga de Refrigeración
OBJECTIVO
NOMBRE Y APELLIDO
| FECHA | 2019
Este material fue preparado por Proyecto "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTORES | Antonio Rodero Serrano, University of Cordoba (UCO),
Dorota Anna Krawczyk, Bialystok University of Technology (BUT),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Creado en 2018

## calculation
CÁLCULO COMPLETO DE LAS CARGAS DE REFRIGERACIÓN
1. CONDICIONES INTERIORES Y EXTERIORES
| Temperatura interior [ºC] |  |  |  | Hum. absouta interior [g/Kg]
| Humedad relativa interior [%] |  |  |  | Hum. absoluta exterior [g/Kg]
| Temperatura exterior [ºC] |  |  |  | Diferencias de temperatura |  | 0
| Humedad relativa exterior [%] |  |  |  | Diferencias hum. Absoluta |  | 0
2. CARACTERÍSTICAS DE LA HABITACIÓN
| Área de la habitación [m2] |  |  |  | Altura de la habitación [m]
| Ocupación: [Nº Personas] |  |  |  | Ventilación [flujo aire), m3/h persona]
Volumen [m3]
3. CALOR SENSIBLE
3.1. Radiación Solar
|  | Oriención | Área [m2] | R | f | QSR [W]
| Ventanas | N |  | 44.2
|  | NE |  | 44.2
|  | E |  | 44.2
|  | SE |  | 44.2
|  | S |  | 138.4
|  | SO |  | 346.5
|  | O |  | 308.1
|  | NO |  | 81.4
|  | H |  | 639.5
Total [W]
3.2. Tranferencia de calor a través de la envolvente
|  |  | Área [m2] | U | Diferencia T | QST [W]
| Paredes Externas |  |  |  | 0
| Partición interior |  |  |  | 0
| Techos |  |  |  | 0
| Suelo |  |  |  | 0
| Ventanas |  |  |  | 0
| Puertas |  |  |  | 0
Total [W]
3.3. Ventilación e infiltration de aire de alrededor
|  |  |  | Flujo | Diferencia T | QSV [W]
|  | Gancia calor por ventilación |  | 0 | 0
Total [W]
3.4. Fuentes internas de Calor Sensible
QSI [W]
| Iluminación |  |  | Potencia luces incandescentes
Potencia luces fluorescentes
| Equipos eléctricos |  |  | Potencia de todos los equipos
| Ocupanción | Nº de Personas |  | Calor Sensible/Persona
Total [W]
GANANCIA TOTAL DE CALOR SENSIBLE [W]
4. CALOR LATENTE
4.1. Ganancias de calor latente por ventilación e infiltración
|  |  |  | Flujo | Diferencia HA | QLV [W]
|  | Ganancias de calor por ventilación |  | 0 | 0
4.2. Ganancias de calor latente por ocupación
QLO [W]
| Ocupación | Nº of Personas |  | Calor Latente/Persona
GANANCIA TOTAL DE CALOR LATENTE [W]
5. CARGA DE REFRIGRACIÓN TOTAL
CARGA DE REFRIGERACIÓN QS + QL [W] | [6 empty] | 0
Factor de Corrección
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL [W]