## info page
TÍTULO DEL PROYECTO
OBJECTIVO
NOMBRE Y APELLIDO
FECHA
Este material fue preparado por Proyecto "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTORES | Antonio Rodero Serrano, University of Cordoba (UCO),
Dorota Anna Krawczyk, Bialystok University of Technology (BUT),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Created in 2018

## calculationn
CAPTADORES SOLARES (AGUA CALIENTE)
1. CONDICIONES DE TRABAJO
|  |  | Radiación solar diaria en plano horizontal (Kwh/m2) | Factor de inclinación k | Radiación solar diaria en captador (Kwh/m2) | Temperatura ambiente (ºC) | Temperatura del agua de la red (ºC) | Número de días por mes | Radiación solar mensual en el captador (Kwh/m2)
|  | Enero | 2 | 1.36 | 2.6819 | 6 | 9 | 31 | 83.1395
|  | Febrero | 2.8056 | 1.26 | 3.4855 | 7 | 11 | 28 | 97.5943
|  | Marzo | 4.1944 | 1.14 | 4.7147 | 9 | 13 | 31 | 146.1564
|  | Abril | 5.1389 | 1.02 | 5.1683 | 11 | 16 | 30 | 155.0485
|  | Mayo | 6.0556 | 0.93 | 5.5528 | 12 | 19 | 31 | 172.1375
|  | Junio | 7.1944 | 0.9 | 6.3843 | 13 | 24 | 30 | 191.5305
|  | Julio | 7.9167 | 0.93 | 7.2594 | 14 | 28 | 31 | 225.0422
|  | Agosto | 6.9722 | 1.03 | 7.0808 | 13 | 28 | 31 | 219.5063
|  | Septiembre | 5.5278 | 1.18 | 6.4315 | 12 | 24 | 30 | 192.9438
|  | Octubre | 3.5 | 1.35 | 4.6589 | 11 | 19 | 31 | 144.4244
|  | Noviembre | 2.3889 | 1.46 | 3.4389 | 9 | 14 | 30 | 103.1685
|  | Diciembre | 1.9167 | 1.45 | 2.7403 | 6 | 10 | 31 | 84.948
|  |  |  | Anual | 59.5974 |  |  | Anual | 1815.6398
2. DEMANDA DE AGUA Y CARGA DE CALOR
|  | Ocupación: (Nº Personas) |  | 10 |  | Demanda agua/persona a 60ºC (l/p) |  | 22
|  | Porcentaje de ocupación (%) |  | 100 |  | Temperatura almacenamiento (ºC) |  | 45
|  |  | Temperatura almacenamiento del agua (ºC) | Porcentaje de ocupación (%) | Demanda diaria agua/persona (l/p) | Demanda diaria de agua total (l/d) | Numero de días por mes | Demanda de agua mensual | Carga de calor (MJ/month) | Carga de calor (Kwh)
|  | Enero | 45 | 100 | 31.1667 | 311.6667 | 31 | 9661.6667 | 1455.2789 | 404.2441
|  | Febrero | 45 | 100 | 31.7059 | 317.0588 | 28 | 8877.6471 | 1262.8986 | 350.8052
|  | Marzo | 45 | 100 | 32.3125 | 323.125 | 31 | 10016.875 | 1341.1394 | 372.5387
|  | Abril | 45 | 100 | 33.3793 | 333.7931 | 30 | 10013.7931 | 1215.0336 | 337.5093
|  | Mayo | 45 | 100 | 34.6923 | 346.9231 | 31 | 10754.6154 | 1169.9301 | 324.9806
|  | Junio | 45 | 100 | 37.7143 | 377.1429 | 30 | 11314.2857 | 994.1184 | 276.144
|  | Julio | 45 | 100 | 41.4118 | 414.1176 | 31 | 12837.6471 | 913.1162 | 253.6434
|  | Agosto | 45 | 100 | 41.4118 | 414.1176 | 31 | 12837.6471 | 913.1162 | 253.6434
|  | Septiembre | 45 | 100 | 37.7143 | 377.1429 | 30 | 11314.2857 | 994.1184 | 276.144
|  | Octubre | 45 | 100 | 34.6923 | 346.9231 | 31 | 10754.6154 | 1169.9301 | 324.9806
|  | Noviembre | 45 | 100 | 32.6452 | 326.4516 | 30 | 9793.5484 | 1270.2624 | 352.8507
|  | Diciembre | 45 | 100 | 31.4286 | 314.2857 | 31 | 9742.8571 | 1426.744 | 396.3178
[7 empty] | Anual | 127919.4837 | 14125.6861 | 3923.8017
|  | Average daily water demand: |  |  | 350.4643
3. ESPECIFICIACIONES DEL CAPTADOR SOLAR
|  | Superficie captador (m2) |  | 1.8 | Coeficiente pérdidas calor Fr UL (W/m2ºC) |  |  | 6.534 |  | Inclinación | 40
|  | Eficiencia óptica Fr(ta) |  | 0.749 |  |  | Altura (m) | 1.7 |  | Orientación | 60
|  |  | Energía Absorbida (Kwh/m2) | Pérdidas térmicas (Kwh/m2) | Energía útil (Kwh/m2) | Eficiencia captador (%)
|  | Enero | 62.2715 | 14.5839 | 47.6876 | 57.3585
|  | Febrero | 73.0981 | 17.5634 | 55.5347 | 56.9037
|  | Marzo | 109.4712 | 19.4452 | 90.026 | 61.5956
|  | Abril | 116.1313 | 23.5224 | 92.6089 | 59.729
|  | Mayo | 128.931 | 34.0291 | 94.9019 | 55.1315
|  | Junio | 143.4563 | 51.7493 | 91.7071 | 47.8812
|  | Julio | 168.5566 | 68.0581 | 100.4984 | 44.6576
|  | Agosto | 164.4102 | 72.9194 | 91.4908 | 41.6803
|  | Septiembre | 144.5149 | 56.4538 | 88.0611 | 45.6408
|  | Octubre | 108.1738 | 38.8904 | 69.2835 | 47.9722
|  | Noviembre | 77.2732 | 23.5224 | 53.7508 | 52.1
|  | Diciembre | 63.6261 | 19.4452 | 44.1809 | 52.0093
|  | Anual | 1359.9142 | 440.1825 | 919.7317 | 50.6561
4. PREDISEÑO DE LA INSTALACIÓN (ESTIMACIÓN)
|  | Eficiencia de los captadores (%) |  |  | 50.6561 | Estimada eficiencia del resto componentes(%) |  |  | 70
|  | Eficiencia de la instalación (%) |  |  | 35.4592 | Contribución solar requerida (%) |  |  | 50
|  | Estimada superficie captación (m2) |  |  | 3.0473 |  | Numero de captadores estimados |  | 1.693
|  | Superficie captación propuoesta (m2) |  |  | 3.6 |  | Número de captadores propuestos |  | 2
5. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN (F-chart)
|  | Volumen estimado del deposito (l): |  | 350.4643 |  |  | Volumen/Área, V/A (l/m2) | 97.3512
|  | Volumen del deposito propuesto (l): |  | 351 |  | Propuesto V/A (l/m2) |  | 97.5
|  | Factor de Corrección: |  | Fr'/Fr: | 0.95 |  |  | (ta)/(ta)n | 0.96
|  |  | K1 | K2 | X Factor | Y Factor | f factor | Energía útil mensual (Kwh)
|  | Enero | 0.93651 | 0.90979 | 3.2939 | 0.53238 | 0.28704 | 116.0361
|  | Febrero | 0.93651 | 0.97763 | 3.6449 | 0.72014 | 0.40899 | 143.4755
|  | Marzo | 0.93651 | 1.033 | 3.9287 | 1.0156 | 0.58726 | 218.7767
|  | Abril | 0.93651 | 1.1342 | 4.5064 | 1.1892 | 0.65698 | 221.7364
|  | Mayo | 0.93651 | 1.2523 | 5.2798 | 1.3711 | 0.7127 | 231.6129
|  | Junio | 0.93651 | 1.4618 | 6.9396 | 1.7954 | 0.81775 | 225.8176
|  | Julio | 0.93651 | 1.6314 | 8.6124 | 2.2967 | 0.90513 | 229.5804
|  | Agosto | 0.93651 | 1.6393 | 8.7549 | 2.2402 | 0.88624 | 224.7879
|  | Septiembre | 0.93651 | 1.4716 | 7.0662 | 1.8086 | 0.81742 | 225.727
|  | Octubre | 0.93651 | 1.2643 | 5.3909 | 1.1504 | 0.59414 | 193.0847
|  | Noviembre | 0.93651 | 1.0754 | 4.1789 | 0.75685 | 0.40758 | 143.8162
|  | Diciembre | 0.93651 | 0.95085 | 3.5115 | 0.55484 | 0.29313 | 116.1713
[7 empty] | Anual | 2290.6228
|  | Contribución Solar Anual, F, (%): |  |  | 58.3776